Перечень услуг и работ по текущему ремонту и содержанию

общего имущества в многоквартирном доме

| № | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |
| 1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | 6 раз в неделю |
| 2 | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в 10 дней |
| 3 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств | 2 раза в год |
| 4 | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов, почтовых ящиков | 1 раз в неделю |
| 5 | Мытье окон в местах общего пользования | 2 раза в год |
| II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома |
| 6 | Подметание придомовой территории в летний период | 1 раз в сутки |
| 7 | Уборка мусора с газонов | 1 раз в сутки |
| 8 | Очистка урн от мусора | По мере необходимости |
| 9 | Промывка урн от мусора | 1 раз в месяц |
| 10 | Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |
| 11 | Подметание и сдвижка свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки |
| 12 | Подметание земельного участка в зимний период в дни без снегопада | 1 раз в сутки |
| 13 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | Начало работ не позднее 4 часов после начала снегопада |
| 14 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | По мере необходимости |
| 15 | Посыпка территории противогололедными материалами | По мере необходимости |
| 16 | Удаление снега с крыши и сбивание сосулек | По мере необходимости |
| III. Услуги вывоза бытовых отходов |
| 17 | Вывоз твердых бытовых отходов | 6 раз в неделю |
| 18 | Вывоз крупногабаритного мусора | 3 раза в неделю |
| IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| 19 | Ремонт просевшей отмостки | 1 раз в год |
| 20 | Замена разбитых стекол окон, ремонт дверей в помещениях общего пользования | По мере необходимости |
| 21 | Ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях | 1 раз в год |
| 22 | Ремонт, регулировка и испытание системы центрального отопления, ликвидация воздушных пробок в стояках | 1 раз в год |
| 23 | Промывка и опрессовка системы центрального отопления | 1 раз в год |
| V. Технический осмотр |
| 24 | Кровли | 2 раза в год |
| 25 | Деревянных конструкций | 2 раза в год |
| 26 | Дверных и оконных проемов | 2 раза в год |
| 27 | Внутридомовых сетей водоснабжения, отопления, канализации | 2 раза в год |
| 28 | Электрических сетей и электрического оборудования | 4 раза в год |
| 29 | Надземные газопроводы | 4 раза в год |
| 30 | Внутренний газопровод | 1 раз в год |
| 31 | Газовые краны на фасаде | 1 раз в год |
| VI. Проведение текущего и мелкого ремонтов |
| 32 | Устранение аварий на системах водоснабжения, канализации, теплоснабжения, системах электроснабжения | Немедленно после получения заявки |
| 33 | Устранение мелких повреждений и неисправностей, выявленных в процессе эксплуатации здания | При неисправности |
| 34 | Регулировка и набивка сальников, очистка от накипи запорной арматуры, очистка грязевиков, воздухосборников | По мере необходимости |
| 35 | Регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технически подпольях и помещениях | По мере необходимости |
| 36 | Отключение радиаторов при их течи | При неисправности |
| 37 | Слив воды и наполнение водой системы отопления | По мере необходимости |
| 38 | Смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технически подпольях, бойлерных | По мере необходимости |
| 39 | Уплотнение сгонов, прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения | При неисправности |
| 40 | Проверка исправности канализационной вытяжки | 1 раз в год |
| 41 | Прочистка канализационных стояков от жировых отложений | 1 раз в год и по мере необходимости |
| 42 | Замена перегоревших электроламп в местах общего пользования | В течение 3 дней |
| 43 | Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | По мере необходимости |
| 44 | Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | При неисправности |
| 45 | Ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | При неисправности |
| 46 | Проверка заземление электрокабелей | 1 раз в 3 года |
| 47 | Проверка заземления оборудования | 1 раз в 3 года |
| 48 | Замер сопротивления изоляции | 1 раз в 3 года |