## Тарифы на содержание и ремонт
Тарифы на содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД на 2011 год. (на 1 кв. м. общей площади помещения в месяц)
№ | Адрес: | Ставка (руб./мес.)
1 | проезд им капитана Матросова, д. 2 | 33.44
- | проезд им капитана Матросова, д. 2 строение пристройка | 44.56
2 | проезд им капитана Матросова, д. 6 | 34.24
3 | проезд им капитана Матросова, д. 8 | 33.4
4 | ул. им 60-летия СССР, д. 1 | 32.87
5 | ул. им 60-летия СССР, д. 3 | 32.87
6 | ул. им 60-летия СССР, д. 3, корп. А | 55.75
7 | ул. им В.И.Ленина, д. 23, корп. А | 31.7
8 | ул. им В.И.Ленина, д. 27 | 33.47
9 | ул. им В.И.Ленина, д. 27, корп. Б | 33.55
10 | ул. им В.И.Ленина, д. 29 | 32.23
11 | ул. им В.И.Ленина, д. 29, корп. Б | 31.38
12 | ул. им В.И.Ленина, д. 38 | 32.37
13 | ул. им В.И.Ленина, д. 41, корп. Б | 34.93
14 | ул. им И.П.Выучейского, д. 36 | 47.58
15 | ул. им Тыко-Вылко, д. 2 | 47.9
16 | ул. Меньшикова, д. 10, корп. А | 32.98
17 | ул. Меньшикова, д. 11 | 32.87
18 | ул. Меньшикова, д. 13 | 32.87
19 | ул. Меньшикова, д. 14 | 196.23
20 | ул. Меньшикова, д. 15 | 32.87
21 | ул. Меньшикова, д. 20 | 32.87
22 | ул. Рыбников, д. 3, корп. Б | 49.15
23 | ул. Рыбников, д. 6, корп. А | 41.56
24 | ул. Рыбников, д. 6, корп. Б | 42.22
25 | ул. Ненецкая, д. 20 | 34.85
* Чтобы открыть подробнее по каждому дому, нажмите на нужный адрес

## К.Матросова 2
← Вернуться назад
Тарифы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме № 2 по проезду им капитана Матросова (на 1 кв.м. общей площади помещения в месяц)
№ | Наименование работ/услуг | Периодичность | Стоимость за 1 кв.м. общей площади
(руб. в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома
1. | Работы, выполняемые в отношении фундамента | 1 раз в год | 0.18
1.1. | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений
1.2. | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
1.2.1. | признаков неравномерных осадок фундамента; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций
1.2.2. | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций
1.3. | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности
2. | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами/цокольными этажами | 1 раз в год | 0.23
2.1. | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения
2.2. | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями
2.3. | Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей
3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов | 1 раз в год | 0.23
3.1. | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации.
3.2. | Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации.
4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов | 1 раз в год | 0.23
4.1. | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).
4.2. | Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).
4.3. | Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.4. | Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).
5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов | 1 раз в год | 0.13
5.1. | Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).
5.2. | Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).
6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома | осмотр - 2 раза в год, восстановление и очистка – по мере необходимости, при обнаружении протечек – незамедлительное устранение | 1.19
6.1. | Проверка кровли на отсутствие протечек
6.2. | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше
6.3. | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов
6.4. | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке
6.5. | Проверка и при необходимости очистка кровли от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод
6.6. | Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи
6.7. | Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей
7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома | 1 раз в год | 0.35
7.1. | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).
7.2. | Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).
8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов | 1 раз в год | 0.35
8.1. | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).
8.2. | Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).
8.3. | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).
8.4. | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме | 1 раз в год | 0.15
9.1. | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).
9.2. | Проверка звукоизоляции и огнезащиты; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).
10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома | 1 раз в год | 0.35
10.1. | Проверка состояния внутренней отделки; при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений
11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 1 раз в год | 0.35
11.1. | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт; в остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома | 1 раз в год | 0.98
12.1. | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
12.2. | Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
12.3. | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений
12.4. | Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов
13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме | 2 раз в год | 2.58
13.1. | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)
13.2. | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем
13.3. | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу.
13.4. | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)
13.5. | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации
13.6. | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации
13.7. | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе
13.8. | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме | 1 раз в год | 3.07
14.1. | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления
14.2. | Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)
14.3. | Удаление воздуха из системы отопления
14.4. | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме |  | 1.13
15.1. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 1 раз в 3 года
15.2. | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | 1 раз в год
15.3. | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | 2 раза в год
15.4. | Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации | --
16. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | Осмотр – 2 раза в год, при выявлении неисправностей, способных повлечь скопление газа в помещении – незамедлительное устранение | 1.06
16.1. | Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов
16.2. | Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
17. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 9.31
17.1. | Сухая уборка тамбуров, коридоров, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей | 3 раза в неделю
17.2. | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 1 раз в месяц
17.3. | Мытье окон | 2 раз в год
17.4. | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости
17.5. | Влажная уборка тамбуров, коридоров, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей | 1 раз в 10 дней
18. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года |  | 3.02
18.1. | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | по мере необходимости, начало работ - не позднее 4 часов после начала снегопада
18.2. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 2 раза в неделю
18.3. | Очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости
18.4. | Уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома | 5 раз в неделю
18.5. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 5 раз в неделю
18.6. | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 2 раз в неделю
19. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года |  | 1.65
19.1. | Подметание и уборка придомовой территории | 2 раза в неделю
19.2. | Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов | 1 раз в неделю
19.3. | Уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома | 5 раз в неделю
19.4. | Уборка и выкашивание газонов | по мере необходимости
19.5. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 2 раза в неделю
20. | Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов/вывоз крупногабаритного мусора | 5 раз в неделю/3 раза в неделю | 2.77
21. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных проходов, выходов | 2 раза в год | 0.63
22. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | по мере возникновения аварий | 4.5
| ИТОГО |  | 34.44

## К.Матросова 2 пристройка
← Вернуться назад
Тарифы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме № 2 по проезду им капитана Матросова строение пристройка (на 1 кв.м. общей площади помещения в месяц)
№ | Наименование работ/услуг | Периодичность | Стоимость за 1 кв.м. общей площади
(руб. в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома
1. | Работы, выполняемые в отношении фундамента | 1 раз в год | 0.18
1.1. | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений
1.2. | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
1.2.1. | признаков неравномерных осадок фундамента; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций
1.2.2. | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций
1.3. | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности
2. | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами/цокольными этажами | 1 раз в год | 0.23
2.1. | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения
2.2. | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями
2.3. | Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей
3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов | 1 раз в год | 0.23
3.1. | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации.
3.2. | Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации.
4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов | 1 раз в год | 0.23
4.1. | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).
4.2. | Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).
4.3. | Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.4. | Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).
5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов | 1 раз в год | 0.13
5.1. | Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).
5.2. | Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).
6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома | осмотр - 2 раза в год, восстановление и очистка – по мере необходимости, при обнаружении протечек – незамедлительное устранение | 1.19
6.1. | Проверка кровли на отсутствие протечек
6.2. | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше
6.3. | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов
6.4. | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке
6.5. | Проверка и при необходимости очистка кровли от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод
6.6. | Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи
6.7. | Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей
7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома | 1 раз в год | 0.35
7.1. | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).
7.2. | Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).
8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов | 1 раз в год | 0.35
8.1. | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).
8.2. | Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).
8.3. | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).
8.4. | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме | 1 раз в год | 0.15
9.1. | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).
9.2. | Проверка звукоизоляции и огнезащиты; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).
10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома | 1 раз в год | 0.35
10.1. | Проверка состояния внутренней отделки; при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений
11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 1 раз в год | 0.35
11.1. | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт; в остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома | 1 раз в год | 0.98
12.1. | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
12.2. | Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
12.3. | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений
12.4. | Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов
13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме | 2 раз в год | 2.58
13.1. | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)
13.2. | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем
13.3. | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу.
13.4. | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)
13.5. | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации
13.6. | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации
13.7. | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе
13.8. | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме | 1 раз в год | 3.07
14.1. | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления
14.2. | Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)
14.3. | Удаление воздуха из системы отопления
14.4. | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме |  | 1.13
15.1. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 1 раз в 3 года
15.2. | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | 1 раз в год
15.3. | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | 2 раза в год
15.4. | Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации | --
16. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | Осмотр – 2 раза в год, при выявлении неисправностей, способных повлечь скопление газа в помещении – незамедлительное устранение | 1.06
16.1. | Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов
16.2. | Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений
17. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме |  | 10.12
17.1. | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | круглосуточно
17.2. | Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов) | 2 раза в год,
по мере необходимости
17.3. | Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов) | по мере необходимости
17.4. | Обеспечение проведения периодического технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования | 1 раз в год,
по мере необходимости
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
18. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 9.31
18.1. | Сухая уборка тамбуров, коридоров, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей | 3 раза в неделю
18.2. | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 1 раз в месяц
18.3. | Мытье окон | 2 раз в год
18.4. | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости
18.5. | Влажная уборка тамбуров, коридоров, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей | 1 раз в 10 дней
19. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года |  | 3.02
19.1. | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | по мере необходимости, начало работ - не позднее 4 часов после начала снегопада
19.2. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 2 раза в неделю
19.3. | Очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости
19.4. | Уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома | 5 раз в неделю
19.5. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 5 раз в неделю
19.6. | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 2 раз в неделю
20. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года |  | 1.65
20.1. | Подметание и уборка придомовой территории | 2 раза в неделю
20.2. | Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов | 1 раз в неделю
20.3. | Уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома | 5 раз в неделю
20.4. | Уборка и выкашивание газонов | по мере необходимости
20.5. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 2 раза в неделю
21. | Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов/вывоз крупногабаритного мусора | 5 раз в неделю/3 раза в неделю | 2.77
22. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных проходов, выходов | 2 раза в год | 0.63
23. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | по мере возникновения аварий | 4.5
| ИТОГО |  | 44.56

## К.Матросова 6
← Вернуться назад
Тарифы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме № 6 по проезду им капитана Матросова (на 1 кв.м. общей площади помещения в месяц)
Наименование жилищных услуг, работ |  | Стоимость (руб/мес)
Санитарное содержание лестничных клеток |  | 8.91
Санитарное содержание придомовой территории |  | 3.1
Внутридомовых инженерных сетей |  | 7.52
в том числе: | холодного и горячего водоснабжения, водоотведение | 3.28
| отопления | 3.12
| содержание и ремонт электросетей | 0.94
Текущий ремонт общего имущества МКД |  | 10.38
Содержание и обслуживание лифта |  | -
Механизированная уборка дворовой территории |  | 1.26
Вывоз ТБО |  | 2.77
Содержание общедомовых сетей газового оборудования и газопроводов, техническое обслуживание |  | 0.13
Санитарно-эпидемиологическое содержание дома |  | 0.17
Всего |  | 34.24

## К.Матросова 8
← Вернуться назад
Тарифы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме № 8 по проезду им капитана Матросова (на 1 кв.м. общей площади помещения в месяц)
Наименование жилищных услуг, работ |  | Стоимость (руб/мес)
Санитарное содержание лестничных клеток |  | 8.83
Санитарное содержание придомовой территории |  | 2.57
Внутридомовых инженерных сетей |  | 7.34
в том числе: | холодного и горячего водоснабжения, водоотведение | 3.28
| отопления | 3.12
| содержание и ремонт электросетей | 0.94
Текущий ремонт общего имущества МКД |  | 10.33
Содержание и обслуживание лифта |  | -
Механизированная уборка дворовой территории |  | 1.26
Вывоз ТБО |  | 2.77
Содержание общедомовых сетей газового оборудования и газопроводов, техническое обслуживание |  | 0.13
Санитарно-эпидемиологическое содержание дома |  | 0.17
Всего |  | 33.4

## СССР 1
← Вернуться назад
Тарифы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме № 1 по ул. им 60-летия СССР (на 1 кв.м. общей площади помещения в месяц)
Наименование жилищных услуг, работ |  | Стоимость (руб/мес)
Санитарное содержание лестничных клеток |  | 5.81
Санитарное содержание придомовой территории |  | 9.56
Внутридомовых инженерных сетей |  | 5.27
в том числе: | холодного и горячего водоснабжения, водоотведение | 3.2
| отопления | 1.55
| содержание и ремонт электросетей | 0.52
Текущий ремонт общего имущества МКД |  | 7.8
Содержание и обслуживание лифта |  | -
Механизированная уборка дворовой территории |  | 1.22
Вывоз ТБО |  | 2.77
Содержание общедомовых сетей газового оборудования и газопроводов, техническое обслуживание |  | 0.23
Санитарно-эпидемиологическое содержание дома |  | 0.17
Услуги управляющей компании |  | 0.04
Всего |  | 32.87

## СССР 3
← Вернуться назад
Тарифы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме № 3 по ул. им 60-летия СССР (на 1 кв.м. общей площади помещения в месяц)
Наименование жилищных услуг, работ |  | Стоимость (руб/мес)
Санитарное содержание лестничных клеток |  | 5.81
Санитарное содержание придомовой территории |  | 9.56
Внутридомовых инженерных сетей |  | 5.27
в том числе: | холодного и горячего водоснабжения, водоотведение | 3.2
| отопления | 1.55
| содержание и ремонт электросетей | 0.52
Текущий ремонт общего имущества МКД |  | 7.8
Содержание и обслуживание лифта |  | -
Механизированная уборка дворовой территории |  | 1.22
Вывоз ТБО |  | 2.77
Содержание общедомовых сетей газового оборудования и газопроводов, техническое обслуживание |  | 0.23
Санитарно-эпидемиологическое содержание дома |  | 0.17
Услуги управляющей компании |  | 0.04
Всего |  | 32.87

## СССР 3А
← Вернуться назад
Тарифы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме № 3, корп. А по ул. им 60-летия СССР (на 1 кв.м. общей площади помещения в месяц)
Наименование жилищных услуг, работ |  | Стоимость (руб/мес)
Санитарное содержание лестничных клеток |  | 14.86
Санитарное содержание придомовой территории |  | 11.44
Внутридомовых инженерных сетей |  | 14.27
в том числе: | холодного и горячего водоснабжения, водоотведение | 8.64
| отопления | 3.78
| содержание и ремонт электросетей | 1.85
Текущий ремонт общего имущества МКД |  | 10.85
Содержание и обслуживание лифта |  | -
Механизированная уборка дворовой территории |  | 1.26
Вывоз ТБО |  | 2.77
Содержание общедомовых сетей газового оборудования и газопроводов, техническое обслуживание |  | 0.13
Санитарно-эпидемиологическое содержание дома |  | 0.17
Всего |  | 55.75

## Ленина 23А
← Вернуться назад
Тарифы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме № 23, корп. А по ул. им В.И.Ленина (на 1 кв.м. общей площади помещения в месяц)
Наименование жилищных услуг, работ |  | Стоимость (руб/мес)
Санитарное содержание лестничных клеток |  | 9.95
Санитарное содержание придомовой территории |  | 2.4
Внутридомовых инженерных сетей |  | 5.69
в том числе: | холодного и горячего водоснабжения, водоотведение | 2.34
| отопления | 2.69
| содержание и ремонт электросетей | 0.66
Текущий ремонт общего имущества МКД |  | 9.33
Содержание и обслуживание лифта |  | -
Механизированная уборка дворовой территории |  | 1.26
Вывоз ТБО |  | 2.77
Содержание общедомовых сетей газового оборудования и газопроводов, техническое обслуживание |  | 0.13
Санитарно-эпидемиологическое содержание дома |  | 0.17
Всего |  | 31.7

## Ленина 27
← Вернуться назад
Тарифы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме № 27 по ул. им В.И.Ленина (на 1 кв.м. общей площади помещения в месяц)
Наименование жилищных услуг, работ |  | Стоимость (руб/мес)
Санитарное содержание лестничных клеток |  | 9.46
Санитарное содержание придомовой территории |  | 4.12
Внутридомовых инженерных сетей |  | 6.36
в том числе: | холодного и горячего водоснабжения, водоотведение | 3.63
| отопления | 2.05
| содержание и ремонт электросетей | 0.68
Текущий ремонт общего имущества МКД |  | 9.24
Содержание и обслуживание лифта |  | -
Механизированная уборка дворовой территории |  | 1.22
Вывоз ТБО |  | 2.77
Содержание общедомовых сетей газового оборудования и газопроводов, техническое обслуживание |  | 0.13
Санитарно-эпидемиологическое содержание дома |  | 0.17
Всего |  | 33.47

## Ленина 27Б
← Вернуться назад
Тарифы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме № 27, корп. Б по ул. им В.И.Ленина (на 1 кв.м. общей площади помещения в месяц)
Наименование жилищных услуг, работ |  | Стоимость (руб/мес)
Санитарное содержание лестничных клеток |  | 7.57
Санитарное содержание придомовой территории |  | 3.87
Внутридомовых инженерных сетей |  | 7.95
в том числе: | холодного и горячего водоснабжения, водоотведение | 4.06
| отопления | 2.83
| содержание и ремонт электросетей | 1.06
Текущий ремонт общего имущества МКД |  | 9.87
Содержание и обслуживание лифта |  | -
Механизированная уборка дворовой территории |  | 1.22
Вывоз ТБО |  | 2.77
Содержание общедомовых сетей газового оборудования и газопроводов, техническое обслуживание |  | 0.13
Санитарно-эпидемиологическое содержание дома |  | 0.17
Всего |  | 33.55

## Ленина 29
← Вернуться назад
Тарифы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме № 29 по ул. им В.И.Ленина (на 1 кв.м. общей площади помещения в месяц)
Наименование жилищных услуг, работ |  | Стоимость (руб/мес)
Санитарное содержание лестничных клеток |  | 8.64
Санитарное содержание придомовой территории |  | 2.05
Внутридомовых инженерных сетей |  | 7.24
в том числе: | холодного и горячего водоснабжения, водоотведение | 3.32
| отопления | 2.99
| содержание и ремонт электросетей | 0.93
Текущий ремонт общего имущества МКД |  | 9.97
Содержание и обслуживание лифта |  | -
Механизированная уборка дворовой территории |  | 1.26
Вывоз ТБО |  | 2.77
Содержание общедомовых сетей газового оборудования и газопроводов, техническое обслуживание |  | 0.13
Санитарно-эпидемиологическое содержание дома |  | 0.17
Всего |  | 32.23

## Ленина 29Б
← Вернуться назад
Тарифы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме № 29, корп. Б по ул. им В.И.Ленина (на 1 кв.м. общей площади помещения в месяц)
Наименование жилищных услуг, работ |  | Стоимость (руб/мес)
Санитарное содержание лестничных клеток |  | 8.13
Санитарное содержание придомовой территории |  | 2.85
Внутридомовых инженерных сетей |  | 6.33
в том числе: | холодного и горячего водоснабжения, водоотведение | 2.55
| отопления | 2.94
| содержание и ремонт электросетей | 0.84
Текущий ремонт общего имущества МКД |  | 9.74
Содержание и обслуживание лифта |  | -
Механизированная уборка дворовой территории |  | 1.26
Вывоз ТБО |  | 2.77
Содержание общедомовых сетей газового оборудования и газопроводов, техническое обслуживание |  | 0.13
Санитарно-эпидемиологическое содержание дома |  | 0.17
Всего |  | 31.38

## Ленина 38
← Вернуться назад
Тарифы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме № 38 по ул. им В.И.Ленина (на 1 кв.м. общей площади помещения в месяц)
Наименование жилищных услуг, работ |  | Стоимость (руб/мес)
Санитарное содержание лестничных клеток |  | 6.74
Санитарное содержание придомовой территории |  | 3.08
Внутридомовых инженерных сетей |  | 8.06
в том числе: | холодного и горячего водоснабжения, водоотведение | 3.78
| отопления | 3.01
| содержание и ремонт электросетей | 1.27
Текущий ремонт общего имущества МКД |  | 10.16
Содержание и обслуживание лифта |  | -
Механизированная уборка дворовой территории |  | 1.26
Вывоз ТБО |  | 2.77
Содержание общедомовых сетей газового оборудования и газопроводов, техническое обслуживание |  | 0.13
Санитарно-эпидемиологическое содержание дома |  | 0.17
Всего |  | 32.37

## Ленина 41Б
← Вернуться назад
Тарифы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме № 41, корп. Б по ул. им В.И.Ленина (на 1 кв.м. общей площади помещения в месяц)
Наименование жилищных услуг, работ |  | Стоимость (руб/мес)
Санитарное содержание лестничных клеток |  | 9.76
Санитарное содержание придомовой территории |  | 3.74
Внутридомовых инженерных сетей |  | 8.32
в том числе: | холодного и горячего водоснабжения, водоотведение | 4.26
| отопления | 3.12
| содержание и ремонт электросетей | 0.94
Текущий ремонт общего имущества МКД |  | 8.68
Содержание и обслуживание лифта |  | -
Механизированная уборка дворовой территории |  | 1.26
Вывоз ТБО |  | 2.77
Содержание общедомовых сетей газового оборудования и газопроводов, техническое обслуживание |  | 0.13
Санитарно-эпидемиологическое содержание дома |  | 0.17
Всего |  | 34.93

## Выучейского 36
← Вернуться назад
Тарифы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме № 36 по ул. им И.П.Выучейского (на 1 кв.м. общей площади помещения в месяц)
Наименование жилищных услуг, работ |  | Стоимость (руб/мес)
Санитарное содержание лестничных клеток |  | 8.98
Санитарное содержание придомовой территории |  | 4.52
Внутридомовых инженерных сетей |  | 7.3
в том числе: | холодного и горячего водоснабжения, водоотведение | 3.16
| отопления | 2.93
| содержание и ремонт электросетей | 1.21
Текущий ремонт общего имущества МКД |  | 7.51
Содержание и обслуживание лифта |  | 14.13
Механизированная уборка дворовой территории |  | 1.62
Вывоз ТБО |  | 2.77
Содержание общедомовых сетей газового оборудования и газопроводов, техническое обслуживание |  | 0.48
Санитарно-эпидемиологическое содержание дома |  | 0.27
Всего |  | 47.58

## Тыко-Вылко 2
← Вернуться назад
Тарифы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме № 2 по ул. им Тыко-Вылко (на 1 кв.м. общей площади помещения в месяц)
Наименование жилищных услуг, работ |  | Стоимость (руб/мес)
Санитарное содержание лестничных клеток |  | 8.78
Санитарное содержание придомовой территории |  | 5.78
Внутридомовых инженерных сетей |  | 7.14
в том числе: | холодного и горячего водоснабжения, водоотведение | 3.28
| отопления | 2.82
| содержание и ремонт электросетей | 1.04
Текущий ремонт общего имущества МКД |  | 8.05
Содержание и обслуживание лифта |  | 13.82
Механизированная уборка дворовой территории |  | 1.24
Вывоз ТБО |  | 2.77
Содержание общедомовых сетей газового оборудования и газопроводов, техническое обслуживание |  | 0.15
Санитарно-эпидемиологическое содержание дома |  | 0.27
Всего |  | 47.9

## Меньшикова 10А
← Вернуться назад
Тарифы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме № 10, корп. А по ул. Меньшикова (на 1 кв.м. общей площади помещения в месяц)
Наименование жилищных услуг, работ |  | Стоимость (руб/мес)
Санитарное содержание лестничных клеток |  | 6.02
Санитарное содержание придомовой территории |  | 6.53
Внутридомовых инженерных сетей |  | 6.59
в том числе: | холодного и горячего водоснабжения, водоотведение | 3.29
| отопления | 2.47
| содержание и ремонт электросетей | 0.83
Текущий ремонт общего имущества МКД |  | 9.51
Содержание и обслуживание лифта |  | -
Механизированная уборка дворовой территории |  | 1.26
Вывоз ТБО |  | 2.77
Содержание общедомовых сетей газового оборудования и газопроводов, техническое обслуживание |  | 0.13
Санитарно-эпидемиологическое содержание дома |  | 0.17
Всего |  | 32.98

## Меньшикова 11
← Вернуться назад
Тарифы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме № 11 по ул. Меньшикова (на 1 кв.м. общей площади помещения в месяц)
Наименование жилищных услуг, работ |  | Стоимость (руб/мес)
Санитарное содержание лестничных клеток |  | 5.81
Санитарное содержание придомовой территории |  | 9.56
Внутридомовых инженерных сетей |  | 5.27
в том числе: | холодного и горячего водоснабжения, водоотведение | 3.2
| отопления | 1.55
| содержание и ремонт электросетей | 0.52
Текущий ремонт общего имущества МКД |  | 7.8
Содержание и обслуживание лифта |  | -
Механизированная уборка дворовой территории |  | 1.22
Вывоз ТБО |  | 2.77
Содержание общедомовых сетей газового оборудования и газопроводов, техническое обслуживание |  | 0.23
Санитарно-эпидемиологическое содержание дома |  | 0.17
Услуги управляющей компании |  | 0.04
Всего |  | 32.87

## Меньшикова 13
← Вернуться назад
Тарифы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме № 13 по ул. Меньшикова (на 1 кв.м. общей площади помещения в месяц)
Наименование жилищных услуг, работ |  | Стоимость (руб/мес)
Санитарное содержание лестничных клеток |  | 5.81
Санитарное содержание придомовой территории |  | 9.56
Внутридомовых инженерных сетей |  | 5.27
в том числе: | холодного и горячего водоснабжения, водоотведение | 3.2
| отопления | 1.55
| содержание и ремонт электросетей | 0.52
Текущий ремонт общего имущества МКД |  | 7.8
Содержание и обслуживание лифта |  | -
Механизированная уборка дворовой территории |  | 1.22
Вывоз ТБО |  | 2.77
Содержание общедомовых сетей газового оборудования и газопроводов, техническое обслуживание |  | 0.23
Санитарно-эпидемиологическое содержание дома |  | 0.17
Услуги управляющей компании |  | 0.04
Всего |  | 32.87

## Меньшикова 15
← Вернуться назад
Тарифы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме № 15 по ул. Меньшикова (на 1 кв.м. общей площади помещения в месяц)
Наименование жилищных услуг, работ |  | Стоимость (руб/мес)
Санитарное содержание лестничных клеток |  | 5.81
Санитарное содержание придомовой территории |  | 9.56
Внутридомовых инженерных сетей |  | 5.27
в том числе: | холодного и горячего водоснабжения, водоотведение | 3.2
| отопления | 1.55
| содержание и ремонт электросетей | 0.52
Текущий ремонт общего имущества МКД |  | 7.8
Содержание и обслуживание лифта |  | -
Механизированная уборка дворовой территории |  | 1.22
Вывоз ТБО |  | 2.77
Содержание общедомовых сетей газового оборудования и газопроводов, техническое обслуживание |  | 0.23
Санитарно-эпидемиологическое содержание дома |  | 0.17
Услуги управляющей компании |  | 0.04
Всего |  | 32.87

## Меньшикова 20
← Вернуться назад
Тарифы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме № 20 по ул. Меньшикова (на 1 кв.м. общей площади помещения в месяц)
Наименование жилищных услуг, работ |  | Стоимость (руб/мес)
Санитарное содержание лестничных клеток |  | 5.81
Санитарное содержание придомовой территории |  | 9.56
Внутридомовых инженерных сетей |  | 5.27
в том числе: | холодного и горячего водоснабжения, водоотведение | 3.2
| отопления | 1.55
| содержание и ремонт электросетей | 0.52
Текущий ремонт общего имущества МКД |  | 7.8
Содержание и обслуживание лифта |  | -
Механизированная уборка дворовой территории |  | 1.22
Вывоз ТБО |  | 2.77
Содержание общедомовых сетей газового оборудования и газопроводов, техническое обслуживание |  | 0.23
Санитарно-эпидемиологическое содержание дома |  | 0.17
Всего |  | 32.87

## Рыбников 3Б
← Вернуться назад
Тарифы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме № 3, корп. Б по ул. Рыбников (на 1 кв.м. общей площади помещения в месяц)
Наименование жилищных услуг, работ |  | Стоимость (руб/мес)
Санитарное содержание лестничных клеток |  | 14.11
Санитарное содержание придомовой территории |  | 2.81
Внутридомовых инженерных сетей |  | 7.21
в том числе: | холодного и горячего водоснабжения, водоотведение | 3.37
| отопления | 2.65
| содержание и ремонт электросетей | 1.19
Текущий ремонт общего имущества МКД |  | 7.81
Содержание и обслуживание лифта |  | 12.77
Механизированная уборка дворовой территории |  | 1.22
Вывоз ТБО |  | 2.77
Содержание общедомовых сетей газового оборудования и газопроводов, техническое обслуживание |  | 0.24
Санитарно-эпидемиологическое содержание дома |  | 0.17
Услуги управляющей компании |  | 0.04
Всего |  | 49.15

## Рыбников 6А
← Вернуться назад
Тарифы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме № 6, корп. А по ул. Рыбников (на 1 кв.м. общей площади помещения в месяц)
Наименование жилищных услуг, работ |  | Стоимость (руб/мес)
Санитарное содержание лестничных клеток |  | 9.77
Санитарное содержание придомовой территории |  | 2.78
Внутридомовых инженерных сетей |  | 7.34
в том числе: | холодного и горячего водоснабжения, водоотведение | 3.39
| отопления | 2.81
| содержание и ремонт электросетей | 1.14
Текущий ремонт общего имущества МКД |  | 8.42
Содержание и обслуживание лифта |  | 8.91
Механизированная уборка дворовой территории |  | 1.26
Вывоз ТБО |  | 2.77
Содержание общедомовых сетей газового оборудования и газопроводов, техническое обслуживание |  | 0.24
Санитарно-эпидемиологическое содержание дома |  | 0.17
Всего |  | 41.56

## Рыбников 6Б
← Вернуться назад
Тарифы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме № 6, корп. Б по ул. Рыбников (на 1 кв.м. общей площади помещения в месяц)
Наименование жилищных услуг, работ |  | Стоимость (руб/мес)
Санитарное содержание лестничных клеток |  | 9.77
Санитарное содержание придомовой территории |  | 2.78
Внутридомовых инженерных сетей |  | 7.34
в том числе: | холодного и горячего водоснабжения, водоотведение | 3.39
| отопления | 2.81
| содержание и ремонт электросетей | 1.14
Текущий ремонт общего имущества МКД |  | 8.42
Содержание и обслуживание лифта |  | 8.91
Механизированная уборка дворовой территории |  | 1.82
Вывоз ТБО |  | 2.77
Содержание общедомовых сетей газового оборудования и газопроводов, техническое обслуживание |  | 0.24
Санитарно-эпидемиологическое содержание дома |  | 0.17
Всего |  | 42.22

## Ненецкая 20
← Вернуться назад
Тарифы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме № 20 по ул. Ненецкая (на 1 кв.м. общей площади помещения в месяц)
№ п/п | Вид работ | Периодичностьъ | Ст-ть 1 кв.м общ.площади (руб/мес)
I. Содержание помещений общего пользования |  |  | 3.73
1. | Подметание полов во всех помещениях общего пользования- в домах без лифтов и мусоропроводов | нижних 3-х этажей - 3 раза в неделю выше 3-го этажа - 2 раза в неделю | 2.58
2. | Мытье полов во всех помещениях общего пользования- в домах без лифтов и мусоропроводов (доп услуга) | 2 раза в месяц | 0.92
3. | Влажная протирка стен, дверей во всех помещениях общего пользования (доп.услуга) | 2 раза в год | 0.23
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  | 14.48
1. | Сгребание мусора на земельном участке в летний период с транспортировкой в установленное место | 3 раза в неделю | 1.38
2. | Уборка мусора с дворовой территории с транспортировкой в установленное место | 3 раза в неделю | 1.38
3 | Очистка урн | 3 раза в неделю | 0.07
4. | Уборка мусора на контейнерных площадках | 1 раз в сутки | 0.04
5. | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада | 2 раз(а) в неделю | 0.08
6. | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости. | 6.68
7. | Удаление наледи и снега с крыш (доп.услуга) | По мере необходимости | 0.31
8. | Прочистка водостоков | 2 раза в год | 0.01
9. | Вывоз твердых бытовых отходов | 3 раз в неделю | 3.35
10 | Вывоз крупногабаритного мусора от контейнерных площадок | 1 раз в неделю | 1.18
III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  | 0.69
1 | Замена разбитых стекол окон и дверей, мелкий ремонт окон в помещениях общего пользования | по мере необходимости на основании дефектной ведомости | 0.22
2 | Ремонт и укрепление входных дверей, дверных коробок и блоков | по мере необходимости на основании дефектной ведомости | 0.47
IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  | 1.49
1 | Проведение технических осмотров, прочистка, устранение незначительных неисправностей в системе дымоудаления (прочистка,оштукатуривание,удаление обледенений оголовков) | в зимний период 1 раз в 2 недели в сильные морозы, перед отопительным сезоном | 0.13
2 | Проведение технических осмотров электротехнических устройств | 1 раз в год | 0.99
| -устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования: укрепление электропроводки, замена/ремонт перегоревших эл.ламп всех типов, выключателей всех типов,плавких вставок, колодок, розеток, выключателей | по мере необходимости на основании дефектной ведомости
| -устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования: светильников, плафонов, патронов, фотореле, пускателей, распред.коробок, до 2 метров кабеля на объект, электросчетчиков | 1 раз в год
| -планово-предупредительный ремонт электрооборудования помещений общего пользования (протяжка контактных соединений распределительных щитов и рубильников) | 1 раз в год
| - измерение сопротивления изоляции сетей | 1 раз в 3 года | 0.08
3 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей фасадного газопровода | 1 раз в год | 0.29
V.Аварийное обслуживание |  | постоянно на системах водо-, тепло-, энергоснабжения, канализации | 0.73
VI.Дератизация |  | 2 раза в год | 0.12
VIII.Обслуживание водопропроводных и канализационных сетей,сетей отопления |  |  | 2.36
- технический осмотр ХВС, ГВС, СО, ЦО |  | 2 раза в год | 0.29
- обслуживание ГВС |  | по мере необходимости на основании дефектной ведомости | 0.15
- обслуживание ХВС |  |  | 0.15
- обслуживание канализации |  |  | 0.15
- обслуживание системы ЦО |  |  | 1.63
IX.Непредвиденные работы (устранение неисправностей лестн,площадок, ступеней, крылец, ограждений, навеска замков и прочее) |  | по мере необходимости на основании дефектной ведомости | 0.41
X.Услуги управляющей компании |  |  | 10.84
Всего: |  |  | 34.85